| УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ ФАКУЛТЕТ ЗАШТИТЕ НА РАДУ У НИШУ | Шк. 2022/2023. год. ИСПИТНА ПИТАЊА ИЗ ПРЕДМЕТА ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ |
| --- | --- |

| Ред. број | ПИТАЊЕ |
| --- | --- |
|  | Појам обновљивих извора енергије. Потреба за обновљивим изворима енергије. Својства обновљивих извора енергије. Соларна енергија. Сунце као извор енергије. Директна конверзија сунчевог зрачења у топлотну и електричну енергију. Соларни колектори. Врсте, конфигурација система, начин постављања. Фотонапонски панели. Врсте, конфигурација система, начин постављања. Геотермална енергија. Основни појмови. Извори геотермалне енергије. Примена геотермалне енергије. Директна примена за грејање и производњу електричне енергије. Енергија ветра. Основни појмови. Ветрогенератори, аеродинамичност, врсте, димензије и избор. Основни елементи. Системи за сигурност и контролу. Постављање. Примена ветрогенератора и утицај на околину. Хидромеханичка енергија. Енергија биомасе. Основни појмови. Енергетски потенцијал. Потенцијал биомасе у Србији. Технологија за механичку прераду биомасе. Производња брикета, пелета и сечке. Транспорт и складиштење биомасе. Утицај на околину. Биомаса из сточарске производње. Примена у производњи биогаса. Гасификација биомасе. Техно-економска анализа пројеката обновљиве енергије. Интеракција енергија и животна средина. Ефекат стаклене баште. Глобално загревање. Екстремни метеоролошки услови. ЕУ и национална регулатива у области обновљивих извора енергије. |